## Sheet1
序号 | 函数名称 | 函数功能 | 函数输入 | 函数输出 | 函数性质
1 | ReadDicomData.m | 读入dicom文件格式的影像数据，同时对读入的三维体数据进行处理，使得其解剖面方向一致化，统一为固定层索引时为矢状面，一致化后的IOP实际上应该都满足round(IOP)=[0;1;0;0;0;-1] | path：要读取的数据所在文件夹的路径 | Volume：对直接读取得到的Volume_orig进行索引交换、上下左右前后翻转等处理后，使得解剖面方向一致化的三维体数据 Volume_IPP：Volume的每一层对应的IPP，如Volume(:,:,i)的IPP为Volume_IPP(i,:)，但是由于Volume经过了处理，因此每层中LPH坐标等于IPP值的像素很可能不再位于左上角 Volume_IOP：准确来讲应该是Volume_orig的IOP，因为经过处理后得到的Volume解剖面方向一致，IOP实际上应该都满足round(IOP)=[0;1;0;0;0;-1] Volume_PixelSpacing：经过处理后得到的Volume的PixelSpacing，很可能与Volume_orig的PixelSpacing不同 Volume_SliceThickness：经过处理后得到的Volume的SliceThickness，很可能与Volume_orig的SliceThickness不同 | dicom数据读入函数
2 | ReadDicomData2.m | 读入dicom文件格式的影像数据，同时对读入的三维体数据进行处理，使得其解剖面方向一致化，统一为固定层索引时为矢状面] | path：要读取的数据所在文件夹的路径 | Volume：对直接读取得到的Volume_orig进行索引交换、上下左右前后翻转等处理后，使得解剖面方向一致化的三维体数据 Volume_IPP1：处理后得到的Volume的前左上角的体素对应的IPP，是1*3的行向量，很可能与Volume_orig的IPP(1,:)不同 Volume_IOP：处理后得到的Volume的IOP，应当均满足round(Volume_IOP)=[0;1;0;0;0;-1]，是6*1的列向量，很可能与Volume_orig的IOP不同 Volume_PixelSpacing：经过处理后得到的Volume的PixelSpacing，很可能与Volume_orig的PixelSpacing不同 Volume_SliceThickness：经过处理后得到的Volume的SliceThickness，很可能与Volume_orig的SliceThickness不同
3 | VolumeReconstruction.m | 对输入的影像数据Volume，根据其PixelSpacing和SliceThickness进行插值重建 | Volume：对直接读取得到的Volume_orig进行索引交换、上下左右前后翻转等处理后，使得解剖面方向一致化的三维体数据 Volume_PixelSpacing：经过处理后得到的Volume的PixelSpacing，很可能与Volume_orig的PixelSpacing不同 Volume_SliceThickness：经过处理后得到的Volume的SliceThickness，很可能与Volume_orig的SliceThickness不同 | Volume_recon：根据PixelSpacing和SliceThickness对Volume进行插值重建得到的结果 | 重建函数
4 | VolumeReconstruction2.m | 对输入的影像数据Volume进行插值重建，重建结果的PixelSpacing和SliceThickness归一化为[1,1,1] | Volume：对直接读取得到的Volume_orig进行索引交换、上下左右前后翻转等处理后，使得解剖面方向一致化的三维体数据 Volume_PixelSpacing：经过处理后得到的Volume的PixelSpacing，很可能与Volume_orig的PixelSpacing不同 Volume_SliceThickness：经过处理后得到的Volume的SliceThickness，很可能与Volume_orig的SliceThickness不同 | Volume_recon：对输入Volume进行插值重建得到的结果，Volume_recon的PixelSpacing和SliceThickness都是1
5 | VolumeReconstruction3.m | 对输入的影像数据Volume进行插值重建，重建结果的PixelSpacing和SliceThickness归一化为[0.5,0.5,0.5] | Volume：对直接读取得到的Volume_orig进行索引交换、上下左右前后翻转等处理后，使得解剖面方向一致化的三维体数据 Volume_PixelSpacing：经过处理后得到的Volume的PixelSpacing，很可能与Volume_orig的PixelSpacing不同 Volume_SliceThickness：经过处理后得到的Volume的SliceThickness，很可能与Volume_orig的SliceThickness不同 | Volume_recon：对输入Volume进行插值重建得到的结果，Volume_recon的PixelSpacing和SliceThickness都是0.5
6 | transform2LPH.m | XYZ-LPH坐标变换函数 | data：输入的三维体数据，设维度为m×n×s Spacing：输入数据某一扫描层的两个方向的像素间距，为包含两元素的一维向量 Thickness：输入数据相邻两扫描层的层间间距 IOP：输入数据的ImageOrientationPatient IPP：输入数据的第一张扫描图片的ImagePositionPatient coordinate_judge：坐标系判断（详见《坐标变换》文档）： （1）当data使用的是右手坐标系时，coordinate_judge=1； （2）当data使用的是左手坐标系时，coordinate_judge=0。 | M：M为从XYZ坐标系向LPH坐标系变换的4*4二维矩阵，满足(l;p;h;1)=M*(x;y;z;1) LPH：LPH为输入数据全体体素在LPH坐标系中的坐标群，为4维矩阵，维度为4×n×m×s(注意不是4×m×n×s) | 坐标变换函数
7 | transform2RAS.m | XYZ-RAS坐标变换函数 | data：输入的三维体数据，设维度为m×n×s Spacing：输入数据某一扫描层的两个方向的像素间距，为包含两元素的一维向量 Thickness：输入数据相邻两扫描层的层间间距 IOP：输入数据的ImageOrientationPatient IPP：输入数据的第一张扫描图片的ImagePositionPatient coordinate_judge：坐标系判断（详见《坐标变换》文档）： （1）当data使用的是右手坐标系时，coordinate_judge=1； （2）当data使用的是左手坐标系时，coordinate_judge=0。 | M：M为从XYZ坐标系向RAS坐标系变换的4*4二维矩阵，满足(r;a;s;1)=M*(x;y;z;1) RAS：RAS为输入数据全体体素在RAS坐标系中的坐标群，为4维矩阵，维度为4×n×m×s(注意不是4×m×n×s)
8 | PatchElectrodes.m | 用patch函数实现电极或者连通分量的三维可视化，同时进行坐标轴、视角、视图大小等的设定 | IM：输入的三维数组 color：三维可视化时的表面颜色 | 无 | 连通分量三维可视化函数
9 | PlotElectrodes.m | 用plot3或者scatter3画电极或者连通分量，同时进行坐标轴、视角、视图大小等的设定 | IM：输入的三维数组或该三维数组的下标索引[rows,columns,slices]，为n行3列的二维数组 color：画图时，构成连通分量的点的颜色 patt：画图时，构成连通分量的点的样式 | 无
10 | PlotElectrodes2.m | 用plot3或者scatter3画电极或者连通分量，同时进行坐标轴、视角、视图大小等的设定 | IM：三维数组的下标索引[rows,columns,slices]，为n行3列的二维数组 XYZWorldLimits：XYZ世界坐标系范围，是一个六元素数组[Xmin,Xmax,Ymin,Ymax,Zmin,Zmax] color：画图时，构成连通分量的点的颜色 patt：画图时，构成连通分量的点的样式 | 无
11 | ShowAllConnectedComponents.m | 用PlotElectrodes函数实现电极或者三维数组的所有连通分量的三维可视化，每张图包含四个图窗，每个图窗为一个红色突出的连通分量 | electrodes：输入的三维数组 conn：连通性 fignum：所画的第一张图片的序号 L：electrodes的原连通分量编号，或者是更改/校准后的新编号 n：lectrodes的原连通分量总数，或者是更改/校准后的新编号的最大值 | 无
12 | FindIndexOfAllConnectedComponents.m | 计算输入IM的所有连通分量的三维下标索引[rows,columns,slices] | IM：输入的三维数组 conn：连通性 | IM_L：输入IM的连通分量编号 IM_n：输入IM的连通分量总数 IMConC_Sub：输入IM的所有连通分量的三维下标索引，是一个n行1列的元胞数组，IMConC_Sub{i}表示第i个连通分量的三维下标索引[rows,columns,slices]（n行3列） | 连通分量索引计算函数
13 | ElectrodePCAPlot.m | 在XYZ三维坐标系中画出某一连通分量econc的第一主成分所在直线，该直线长度由econc在X,Y,Z的最大变化方向界定 | econc：某一三维数组的某一连通分量 color：画图时，构成连通分量的点的颜色 patt：画图时，构成连通分量的点的样式 p0：第一主成分方向所在直线经过的点的下标索引，也是主成分空间的原点，为1*3的向量 | 无 | PCA显示函数
14 | ElectrodePCAPlot2.m | 在XYZ三维坐标系中画出某一连通分量econc的第一主成分所在直线，该直线长度由econc在其第一主成分方向界定 | econc：某一三维数组的某一连通分量 p0：第一主成分方向所在直线经过的点的下标索引，也是主成分空间的原点，为1*3的向量 color：画图时，构成连通分量的点的颜色 patt：画图时，构成连通分量的点的样式 | 无
15 | PlotPCAForAllConnectedComponents.m | 将电极或者某三维数组的所有连通分量及其第一主成分所在直线在XYZ三维坐标系中画出，每张图包含四个图窗，每个图窗为一个红色突出的连通分量及一条与之对应的蓝色的第一主成分所在直线，该直线长度由econc在其第一主成分方向界定 | electrodes：输入的三维数组 conn：连通性 PCApatt：画图时，构成PCA直线的点的样式 EConCpatt：画图时，构成连通分量的点的样式 fignum：所画的第一张图片的序号 | 无
16 | PCAneighb.m | 计算输入连通分量econc的经过点p0的第一主成分单点直线的下标索引pca_sub和该单点直线及其前后左右4邻域的下标索引pca_neighb_sub，该直线长度由econc在X,Y,Z的最大变化方向界定 | econc：某一三维数组的某一连通分量 p0：第一主成分方向所在直线经过的点的下标索引，也是主成分空间的原点，为1*3的向量 | pca_sub：输入econc的经过点p0的第一主成分单点直线的下标索引 pca_neighb_sub：输入econc的经过点p0的第一主成分单点直线及其前后左右4邻域的下标索引 | PCA计算函数
17 | PCAneighb2.m | 计算输入连通分量econc的经过点p0的第一主成分单点直线的下标索引pca_sub和该单点直线及其前后左右4邻域的下标索引pca_neighb_sub，该直线长度由econc在X,Y,Z的最大变化方向界定，可用输入range调节 | econc：某一三维数组的某一连通分量 p0：第一主成分方向所在直线经过的点的下标索引，也是主成分空间的原点，为1*3的向量 range：输入econc的经过点p0的第一主成分单点直线超出econc两端的程度 | pca_sub：输入econc的经过点p0的第一主成分单点直线的下标索引 pca_neighb_sub：输入econc的经过点p0的第一主成分单点直线及其前后左右4邻域的下标索引
18 | PCAneighb3.m | 计算输入连通分量econc的经过点p0的第一主成分单点直线的下标索引pca_sub和该单点直线及其前后左右4邻域的下标索引pca_neighb_sub，该直线长度由econc在其第一主成分方向界定，可用输入range调节，另外，PCAneighb3还改进了领域的计算算法，提高了运行速度。 | econc：某一三维数组的某一连通分量 p0：第一主成分方向所在直线经过的点的下标索引，也是主成分空间的原点，为1*3的向量 range：输入econc的经过点p0的第一主成分单点直线超出econc两端的程度 | pca_sub：输入econc的经过点p0的第一主成分单点直线的下标索引 pca_neighb_sub：输入econc的经过点p0的第一主成分单点直线及其前后左右4邻域的下标索引
19 | PCACalculation.m | 计算输入IM的所有连通分量的第一主成分的特征向量（系数），输出为IM_PCA | IM：输入的三维数组 conn：连通性 | IM_PCA：为n行3列，行号与连通分量编号一致，每一行为一个连通分量的的第一主成分的特征向量（系数），即：IM_PCA(i,:)=econc_coeff(:,1)'
20 | PCACalculation2.m | 计算输入IM的所有连通分量的第一主成分的特征向量（系数）和第一、第二、第三主成分的贡献率百分比 | IM：输入的三维数组 conn：连通性 | IM_PCA_coeff：为n行3列，行号与连通分量编号一致，每一行为一个连通分量的的第一主成分的特征向量（系数） IM_PCA_latentp：为n行3列，行号与连通分量编号一致，每一行为一个连通分量的的第一、第二、第三主成分的贡献率百分比
21 | PCACalculation3.m | 计算输入IM的所有连通分量的第一主成分的特征向量（系数）和第一、第二、第三主成分的贡献率百分比 | IM_L：连通分量已经编好了号的三维数组 IM_n：连通分量的最大编号，有可能大于max(max(max(IM_L))) | IML_PCAcoeff：为n行3列，行号与连通分量编号一致，每一行为一个连通分量的第一主成分的特征向量（系数） IML_PCAlatentp：为n行3列，行号与连通分量编号一致，每一行为一个连通分量的第一、第二、第三主成分的贡献率百分比
22 | PCACalculation4.m | 计算输入IM（仅含有一个连通分量）的主成分信息 | IM：输入的三维数组，仅含有一个连通分量，或将所有连通分量视为一个整体 conn：连通性 | coeff：为输入连通分量的pca输出coeff score：为输入连通分量的pca输出score latent：为输入连通分量的pca输出latent tsquared：为输入连通分量的pca输出tsquared explained：为输入连通分量的pca输出explained mu：为输入连通分量的pca输出mu
23 | PCACalculation5.m | 计算输入IM的所有连通分量的主成分信息 | IM：输入的三维数组 conn：连通性 | coeff：为n行1列的元胞数组，行号与连通分量编号一致，n为输入IM的连通分量总数，每一个元胞数组为一个连通分量的pca输出coeff score：为n行1列的元胞数组，行号与连通分量编号一致，n为输入IM的连通分量总数，每一个元胞数组为一个连通分量的pca输出score latent：为n行1列的元胞数组，行号与连通分量编号一致，n为输入IM的连通分量总数，每一个元胞数组为一个连通分量的pca输出latent tsquared：为n行1列的元胞数组，行号与连通分量编号一致，n为输入IM的连通分量总数，每一个元胞数组为一个连通分量的pca输出tsquared explained：为n行1列的元胞数组，行号与连通分量编号一致，n为输入IM的连通分量总数，每一个元胞数组为一个连通分量的pca输出explained mu：为n行1列的元胞数组，行号与连通分量编号一致，n为输入IM的连通分量总数，每一个元胞数组为一个连通分量的pca输出mu
24 | CountElectrodes.m | 以输入E1的连通分量编号为标准，对输入E2的连通分量进行重新编号 | E1：经过regCT阈值处理等操作得到的电极初步提取结果 E2：某一三维数组（通常是E1）与颅骨边界的交集部分，称为电极入点 %以输入E1的连通分量编号为标准，对输入E2的连通分量进行重新编号 conn：连通性 | E1ConC_Sub：输入E1的所有连通分量的三维下标索引 E2ConC_Sub：输入E2的所有连通分量的三维下标索引 E1_L：输入E1的初始连通分量编号，是三维数组 E2_L：输入E2的初始连通分量编号，是三维数组 E2_newL：输入E2的新的连通分量编号，是三维数组 E2_recL：输入E2含有的E1连通分量的编号数值，E2_recL的行号是E2原来的连通分量编号，因此E2_recL可反映出原来E2和E1的编号对应关系，rec即record，是一维列向量 E1_n：输入E1的连通分量总数 E2_n：输入E2的连通分量总数 | 电极信息统计函数
25 | ElectrodesStatistics.m | 计算输入E1的所有连通分量的统计信息 | E1：经过regCT阈值处理等操作得到的电极初步提取结果 E2：某一三维数组（通常是E1）与颅骨边界的交集部分，称为电极入点 %以输入E1的连通分量编号为标准，对输入E2的连通分量进行重新编号 conn：连通性 | E1_S：输入E1的所有连通分量的统计信息 %E1_S(:,1)为连通分量编号 %E1_S(:,2)为连通分量的像素数目 %E1_S(:,3)为连通分量是否完全在颅骨边界上或者与颅骨交界有交集，值1表示是，值0表示否 %E1_S(:,4:6)为连通分量第一主成分的特征向量 E2_newL：输入E2的新的连通分量编号，是三维数组 E2_recL：输入E2含有的E1连通分量的编号数值，E2_recL的行号是E2原来的连通分量编号，因此E2_recL可反映出原来E2和E1的编号对应关系，rec即record，是一维列向量 %E2_checkL：是对E2_recL去除重复元素并升序排序的结果 %E2_judgeL：E2_judgeL=1则表明，存在着一个或一个以上的连通分量，它或它们与颅骨各有两个交点
26 | InnerConCsDetection.m | 根据电极入点E2，判断输入E1的连通分量是否完全在颅骨边界上或者与颅骨交界有交集，若是称为颅骨边界连通分量；若否则完全位于颅骨内，称为颅内连通分量 | E1：经过regCT阈值处理等操作得到的电极初步提取结果 E2：某一三维数组（通常是E1）与颅骨边界的交集部分，称为电极入点 conn：连通性 | E1_L：输入E1的初始连通分量编号，是三维数组 E2_L：输入E2的初始连通分量编号，是三维数组 E1_n：输入E1的连通分量总数 E2_n：输入E2的连通分量总数 E1_S：输入E1的所有连通分量的统计信息 E1_S(:,1)为连通分量编号 E1_S(:,2)为连通分量是否完全在颅骨边界上或者与颅骨交界有交集，值1表示是，值0表示否；值为1称为颅骨边界连通分量，值为0则称为颅内连通分量 E2_newL：输入E2的新的连通分量编号，是三维数组 E2_recL：输入E2含有的E1连通分量的编号数值，E2_recL的行号是E2原来的连通分量编号，因此E2_recL可反映出原来E2和E1的编号对应关系，rec即record，是一维列向量 | 颅内连通分量判定函数
27 | MyRegionGrow.m | 区域生长函数，对输入的某一颅内连通分量seed0进行向颅骨边界的降阈值生长，直至其与位于颅骨边界上的电极入点产生交集 | origin：用于阈值处理的初始图像，如electrode1 seed0：用于区域生长的初始种子，如某一颅内连通分量 elecenters_n：电极入点elecenters的连通分量总数 elecenters_sub：电极入点的所有连通分量的三维下标索引，是一个n行1列的元胞数组 th：阈值下降程度，th=2表示相邻两次的阈值相差2 ratio：表示颅内连通分量seed0向颅骨边界降阈值生长直至其与位于颅骨边界上的电极入点产生交集，该交集所含像素总数占该电极入点的像素总数必须大于ratio倍 T0：阈值初值 Te：阈值终值 | result：（1）如果seed0是某一电极的颅内部分，则result是区域生长得到的完整电极结果;（2）如果seed0不属于某一电极，而是颅内干扰，则result=seed0 judge：如果seed0属于某一电极，则judge=1；如果seed0不属于某一电极，则judge=0 t：区域生长的阈值终值 latentp1：对seed0区域生长得到的结果进行pca分析得到的第一主成分贡献率的百分比值 | 区域生长函数
28 | MyRegionGrow2.m | 区域生长函数，对输入的种子seed0进行从T0到Te的降阈值生长 | origin：用于阈值处理的初始图像，如electrode1 seed0：用于区域生长的初始种子 th：阈值下降程度，th=2表示相邻两次的阈值相差2 T0：阈值初值 Te：阈值终值 | result：区域生长结果
29 | MyRegionGrow3.m | 区域生长函数，对输入的某一颅内连通分量seed0进行向颅骨边界的降阈值生长，直至其与位于颅骨边界上的电极入点产生交集 从【MyRegionGrow.m】复制而来，与【MyRegionGrow.m】的区别在于对生长种子的邻域的计算更为简单快捷。 | origin：用于阈值处理的初始图像，如electrode1 seed0：用于区域生长的初始种子，如某一颅内连通分量 elecenters_n：电极入点elecenters的连通分量总数 elecenters_sub：电极入点的所有连通分量的三维下标索引，是一个n行1列的元胞数组 th：阈值下降程度，th=2表示相邻两次的阈值相差2 ratio：表示颅内连通分量seed0向颅骨边界降阈值生长直至其与位于颅骨边界上的电极入点产生交集，该交集所含像素总数占该电极入点的像素总数必须大于ratio倍 T0：阈值初值 Te：阈值终值 | result：（1）如果seed0是某一电极的颅内部分，则result是区域生长得到的完整电极结果;（2）如果seed0不属于某一电极，而是颅内干扰，则result=seed0 judge：如果seed0属于某一电极，则judge=1；如果seed0不属于某一电极，则judge=0 t：区域生长的阈值终值 latentp1：对seed0区域生长得到的结果进行pca分析得到的第一主成分贡献率的百分比值
30 | MyRegionGrow4.m | 区域生长函数，对输入的种子seed0进行从T0到Te的降阈值生长 从【MyRegionGrow2.m】复制而来，与【MyRegionGrow2.m】的区别在于对生长种子的邻域的计算更为简单快捷。 | origin：用于阈值处理的初始图像，如electrode1 seed0：用于区域生长的初始种子 th：阈值下降程度，th=2表示相邻两次的阈值相差2 T0：阈值初值 Te：阈值终值 | result：区域生长结果
31 | AllInnerConCsGrow.m | 对输入basis的所有颅内连通分量进行区域生长，得到近乎完整的电极结果ImageOut，即所有电极的颅内连通分量生长至边界，同时颅内残余干扰被去除 | origin：用于阈值处理的初始图像，如electrode1 basis：用于区域生长的输入三维数组 basis_S：basis的所有连通分量的统计信息 elecenters_n：电极入点elecenters的连通分量总数 elecenters_sub：电极入点的所有连通分量的三维下标索引，是一个n行1列的元胞数组 th：阈值下降程度，th=2表示相邻两次的阈值相差2 ratio：表示颅内连通分量向颅骨边界降阈值生长直至其与位于颅骨边界上的电极入点产生交集，且交集所含像素总数占该电极入点的像素总数的ratio倍 T0：阈值初值 Te：阈值终值 fignum：所画的第一张图片的序号 | ImageOut：basis区域生长后得到的近乎完整的电极结果，所有电极的颅内连通分量生长至边界，同时颅内残余干扰被去除 InCs_stats：basis的所有颅内连通分量的统计信息，是n*4的矩阵，n为basis的颅内连通分量总数 %InCs_stats(:,1)是basis的颅内连通分量编号 %InCs_stats(:,2)是对basis的每个颅内连通分量是否属于电极的判据，值为1表明“是”，值为0表明“否” %InCs_stats(:,3)是basis的每个颅内连通分量区域生长的阈值终值 %InCs_stats(:,4)是对basis的颅内连通分量区域生长得到的结果进行pca分析得到的第一主成分贡献率的百分比值 InCs_grow：是一个4维数组，InCs_grow(:,:,:,i)对应第i个颅内连通分量InnerConCi区域生长得到的结果，即函数MyRegionGrow的输出result （1）如果第i个颅内连通分量InnerConCi属于某一电极，则InCs_grow(:,:,:,i)是InnerConCi区域生长得到的完整电极结果 （2）如果第i个颅内连通分量InnerConCi不属于某一电极，而是颅内干扰，则InCs_grow(:,:,:,i)=InnerConCi
32 | AllInnerConCsGrow2.m | 对输入basis的所有颅内连通分量进行区域生长，得到近乎完整的电极结果ImageOut，即所有电极的颅内连通分量生长至边界，同时颅内残余干扰被去除 与【AllInnerConCsGrow.m】的区别如下： AllInnerConCsGrow是对每一个颅内连通分量均进行生长，这样的话属于同一电极的不同连通分量都需要进行生长，生长结果基本几乎完全相同，都是这一电极，这样的话太过耗时。因此，AllInnerConCsGrow2对此进行改进，即某一连通分量C1生长得到的结果E，如果其他连通分量C2与E的交集I，若I/C2>0.8，则直接判定C2属于E所在的电极，从而C2不必再生长，且C2的InCs_stats(:,3)值与C1相同。 | origin：用于阈值处理的初始图像，如electrode1 basis：用于区域生长的输入三维数组 basis_S：basis的所有连通分量的统计信息 elecenters_n：电极入点elecenters的连通分量总数 elecenters_sub：电极入点的所有连通分量的三维下标索引，是一个n行1列的元胞数组 th：阈值下降程度，th=2表示相邻两次的阈值相差2 ratio：表示颅内连通分量向颅骨边界降阈值生长直至其与位于颅骨边界上的电极入点产生交集，且交集所含像素总数占该电极入点的像素总数的ratio倍 T0：阈值初值 Te：阈值终值 fignum：所画的第一张图片的序号 | ImageOut：basis区域生长后得到的近乎完整的电极结果，所有电极的颅内连通分量生长至边界，同时颅内残余干扰被去除 InCs_stats：basis的所有颅内连通分量的统计信息，是n*5的矩阵，n为basis的颅内连通分量总数 %InCs_stats(:,1)是basis的颅内连通分量编号 %InCs_stats(:,2)是对basis的每个颅内连通分量是否属于电极的判据，值为1表明“是”，值为0表明“否” %InCs_stats(:,3)是对basis的颅内连通分量进行分类，InCs_stats(:,3)值相同的所有连通分量被包含在编号等于该值的连通分量的生长结果中，若值为0表示“不是电极” %InCs_stats(:,4)是basis的每个颅内连通分量区域生长的阈值终值 %InCs_stats(:,5)是对basis的颅内连通分量区域生长得到的结果进行pca分析得到的第一主成分贡献率的百分比值 InCs_grow：是一个4维数组，InCs_grow(:,:,:,i)对应第i个颅内连通分量InnerConCi区域生长得到的结果，即函数MyRegionGrow的输出result （1）如果第i个颅内连通分量InnerConCi属于某一电极，则InCs_grow(:,:,:,i)是InnerConCi区域生长得到的完整电极结果 （2）如果第i个颅内连通分量InnerConCi不属于某一电极，而是颅内干扰，则InCs_grow(:,:,:,i)=InnerConCi
33 | AllInnerConCsGrow3.m | 对输入basis的所有颅内连通分量进行区域生长，得到近乎完整的电极结果ImageOut，即绝大部分电极的颅内连通分量生长至边界 与【AllInnerConCsGrow2.m】的区别如下： AllInnerConCsGrow2每次只对一个颅内连通分量进行生长，而AllInnerConCsGrow3每次的生长种子是所有的颅内连通分量，即它们一起生长，然而发现AllInnerConCsGrow3反而速度更慢，可能是生长点较多，索引的检索耗时。另外，生长终止条件是最终没有颅内连通分量或者达到阈值终值Te，如此一来若存在颅内干扰则必须降至Te才结束，不过此时由于生长种子只剩下颅内干扰，因此倒也类似AllInnerConCsGrow2单独对颅内干扰生长的情况。 | origin：用于阈值处理的初始图像，如electrode1 basis：用于区域生长的输入三维数组 elecenters：某一三维数组（通常是basis）与颅骨边界的交集部分，称为电极入点 th：阈值下降程度，th=2表示相邻两次的阈值相差2 ratio：表示当颅内连通分量向颅骨边界降阈值生长直至其与位于颅骨边界上的电极入点产生交集，且交集所含像素总数占该电极入点的像素总数的ratio倍时，该颅内连通分量并入颅骨边界上的电极入点作为一个新的电极入点；当两个或两个以上颅内连通分量在生长的过程中连接在了一起时，把这些颅内连通分量合并作为一个新的颅内生长种子点，直至该新的颅内生长种子点也与颅骨边界上的电极入点产生交集。 T0：阈值初值 Te：阈值终值 fignum：所画的第一张图片的序号 | CranialConCs：basis的完全位于颅骨边界上或与颅骨边界存在交集的连通分量，称为颅骨连通分量 InnerConCs：basis的完全位于颅内的与颅骨边界不存在交集的连通分量，称为颅内连通分量 GrowProcess：记录区域生长过程，是N*4的元胞数组，每一行分别是当前更新的电极入点、当前更新的颅内生长种子、该次区域生长的阈值初值、该次区域生长的阈值终值 ImageOut：basis区域生长后得到的近乎完整的电极结果，绝大部分电极的颅内连通分量生长至边界
34 | AllInnerConCsGrow4.m | 对输入basis的所有颅内连通分量进行区域生长，得到近乎完整的电极结果ImageOut，即所有电极的颅内连通分量生长至边界，同时颅内残余干扰被去除 从【AllInnerConCsGrow.2m】复制而来，两者的区别如下： AllInnerConCsGrow2中，当某一连通分量C1的生长结果包含了其他的连通分量C2时，则C2就可以不再生长；但是AllInnerConCsGrow4中，C2还必须满足CtoPQ<2，若不满足则还需要生长。其中，CtoPQ是C2的中心C到C1中心Q与C1所在电极入点中点P连成的直线PQ的距离。 | origin：用于阈值处理的初始图像，如electrode1 basis：用于区域生长的输入三维数组 basis_S：basis的所有连通分量的统计信息 elecenters_n：电极入点elecenters的连通分量总数 elecenters_sub：电极入点的所有连通分量的三维下标索引，是一个n行1列的元胞数组 th：阈值下降程度，th=2表示相邻两次的阈值相差2 ratio：表示颅内连通分量向颅骨边界降阈值生长直至其与位于颅骨边界上的电极入点产生交集，且交集所含像素总数占该电极入点的像素总数的ratio倍 T0：阈值初值 Te：阈值终值 fignum：所画的第一张图片的序号 | ImageOut：basis区域生长后得到的近乎完整的电极结果，所有电极的颅内连通分量生长至边界，同时颅内残余干扰被去除 InCs_stats：basis的所有颅内连通分量的统计信息，是n*5的矩阵，n为basis的颅内连通分量总数 %InCs_stats(:,1)是basis的颅内连通分量编号 %InCs_stats(:,2)是对basis的每个颅内连通分量是否属于电极的判据，值为1表明“是”，值为0表明“否” %InCs_stats(:,3)是对basis的颅内连通分量进行分类，InCs_stats(:,3)值相同的所有连通分量被包含在编号等于该值的连通分量的生长结果中，若值为0表示“不是电极” %InCs_stats(:,4)是basis的每个颅内连通分量区域生长的阈值终值 %InCs_stats(:,5)是对basis的颅内连通分量区域生长得到的结果进行pca分析得到的第一主成分贡献率的百分比值 InCs_grow：是一个4维数组，InCs_grow(:,:,:,i)对应第i个颅内连通分量InnerConCi区域生长得到的结果，即函数MyRegionGrow的输出result （1）如果第i个颅内连通分量InnerConCi属于某一电极，则InCs_grow(:,:,:,i)是InnerConCi区域生长得到的完整电极结果 （2）如果第i个颅内连通分量InnerConCi不属于某一电极，而是颅内干扰，则InCs_grow(:,:,:,i)=InnerConCi
35 | RemoveInterference.m | 对输入的三维体数据VolumeIn去除与颅骨边界存在交集的干扰以及颅内残余干扰 | VolumeIn：输入的三维体数据 Mask：掩模，也是三维数组，维度与VolumeIn相同，如brainmask, brainmask3等 conn：连通性 | VolumeOut：去除干扰后得到的输出三维体数据 Stats_num：是n*23的二维变量数组，是输入VolumeIn的所有连通分量的统计信息，n是连通分量总数，包括每一连通分量的像素数、主成分系数和贡献比以及是否属于电极等 Stats_struct：是n*23的结构数组，是输入VolumeIn的所有连通分量的统计信息，n是连通分量总数，包括每一连通分量的像素数、主成分系数和贡献比以及是否属于电极等 | 干扰去除函数
36 | RemoveInterference2.m | 对输入的三维体数据VolumeIn去除所有像素均位于颅骨上的干扰（即完全位于颅骨边界上的连通分量） | VolumeIn：输入的三维体数据 Mask：掩模，也是三维数组，维度与VolumeIn相同，如brainmask, brainmask3等 conn：连通性 | VolumeOut：将所有像素均位于颅骨上的干扰（即完全位于颅骨边界上的连通分量）去除后得到的输出三维体数据
37 | RemoveInterference3.m | 对输入的三维体数据VolumeIn去除完全位于颅骨边界上的干扰，颅内部分像素数少于30个的干扰以及完全位于颅内的干扰 | VolumeIn：输入的三维体数据 Mask：掩模，也是三维数组，维度与VolumeIn相同，如brainmask, brainmask3等 conn：连通性 | VolumeIn_PN：为n*4的二维数组，第1,2,3列分别为输入三维体数据VolumeIn的连通分量编号，像素总数，颅内像素数和颅骨边界上像素数 VolumeOut：将所完全位于颅骨边界上的干扰，颅内部分像素数少于20个的干扰以及完全位于颅内的干扰去除后得到的输出三维体数据
38 | RemoveInterference4.m | 对输入三维体数据VolumeIn去除在RemoveInterference3中未能去除的与颅骨边界存在交集并且其颅内部分像素总数不少于30个的残余干扰 | VolumeIn：输入的三维体数据 Mask：掩模，也是三维数组，维度与VolumeIn相同，如brainmask, brainmask3等 conn：连通性 | VolumeIn_explained：为n*3的二维数组，n是VolumeIn的连通分量总数，每一行为VolumeIn的一个连通分量的pca输出explained VIintc_explained：为n*3的二维数组，n是VolumeIn的连通分量总数，每一行为VolumeIn的一个连通分量的颅内部分VIintc的pca输出explained VolumeIn_PAL：为n*3的二维数组，n是VolumeIn的连通分量总数，每一行为VolumeIn的一个连通分量在其三个主成分空间坐标轴的投影长度 VIintc_PAL：为n*3的二维数组，n是VolumeIn的连通分量总数，每一行为VolumeIn的一个连通分量的颅内部分VIintc在其三个主成分空间坐标轴的投影长度 %%设VolumeIn的每一个连通分量VI的颅内部分为VIintc，颅骨边界部分为VIc，VIintc在VI的第一主成分坐标轴的投影为L1，VIc在VI的第一主成分坐标轴的投影为L2，设L1和L2的交集为L1L2IS，则： VIintc_s1ratio：为n*1的列向量，n是VolumeIn的连通分量总数，每一行为VolumeIn的一个连通分量的L1L2IS长度与L1长度的比值，值域为[0,1] VIc_s1ratio：为n*1的列向量，n是VolumeIn的连通分量总数，每一行为VolumeIn的一个连通分量的L1L2IS长度与L2长度的比值，值域为[0,1] VolumeOut：将在RemoveInterference3中未能去除的与颅骨边界存在交集并且其颅内部分像素总数不少于30个的残余干扰去除后得到的输出三维体数据
39 | ElecEnterpsCompletion.m | 对输入ImageIn进行电极入点修正，即将颅骨边界上属于电极的但却与电极断开的小连通分量连接到电极上，同时去除颅骨边界上不属于电极的残余颅骨干扰，得到输出ImageOut | ImageIn：输入的电极数据，通常为所有颅内连通分量区域生长后的结果，即函数AllInnerConCsGrow的输出ImageOut origin：用于阈值处理的初始图像，如regCT,electrode1（常用）等 ratio1：判断输入ImageIn的每一连通分量的像素总数占所有连通分量的平均像素数目的比例是否小于ratio1 ratio2：表示输入ImageIn的颅骨边界上的小连通分量向颅内电极降阈值生长直至其与颅内电极产生交集，且交集所含像素总数占该电极的像素总数必须大于ratio2倍，一旦满足这一条件时则立刻保存此时的区域生长结果seed，假设命名为seed_ratio2，seed_ratio2就是电极入点的修补结果 ratio3：表示输入ImageIn的颅骨边界上的小连通分量向颅内电极降阈值生长直至其与颅内电极产生交集，且交集所含像素总数占该电极的像素总数必须大于ratio3倍，满足这一条件则认为该颅骨边界上的小连通分量属于电极的一部分，即认为其是电极入点断开的连通分量之一 th：阈值下降程度，th=2表示相邻两次的阈值相差2 T0：阈值初值 conn：连通性 | ImageIn_pn：输入ImageIn的所有连通分量的像素总数 ImageOut：将输入ImageIn的颅骨边界上属于电极的但却与电极断开的小连通分量连接到电极上，同时去除颅骨边界上不属于电极的残余颅骨干扰后得到的结果 CompStats：输入ImageIn的颅骨边界上的小连通分量（可能属于电极，也可能是残余颅骨干扰）seed0的统计信息，是一个n*3的矩阵，n是小连通分量的数目 %CompStats(:,1)是每个颅骨边界上的小连通分量seed0在输入ImageIn中的连通分量编号 %CompStats(:,2)是对输入ImageIn的每个颅骨边界上的小连通分量seed0是否属于电极的判据，值为1表明“是”，值为0表明“否” %CompStats(:,3)是输入ImageIn的每个颅骨边界上的小连通分量seed0区域生长的阈值终值 CompConCs：输入ImageIn的颅骨边界上的小连通分量seed0的修正结果，是一个4维数组 （1）如果第i个颅骨边界上的小连通分量seed0属于某一颅内电极，则CompConCs(:,:,:,i)等于向颅内区域生长直至大于ratio2时得到的结果seed_ratio2 （2）如果第i个颅骨边界上的小连通分量seed0不属于某一颅内电极，而是残余颅骨干扰，则CompConCs(:,:,:,i)=seed0 | 电极入点修补函数
40 | ElecEnterpsCompletion2.m | 对输入ImageIn进行电极入点修正，即将颅骨边界上属于电极的但却与电极断开的小连通分量连接到电极上，同时去除颅骨边界上不属于电极的残余颅骨干扰，得到输出ImageOut 与【ElecEnterpsCompletion.m】的区别如下： ElecEnterpsCompletion是对每一个颅骨边界上的小连通分量均进行生长，这样的话属于同一电极的不同小连通分量都需要进行生长，生长结果基本几乎完全相同，都是这一电极，这样的话太过耗时。因此，ElecEnterpsCompletion2对此进行改进，即某一颅骨边界上的小连通分量C1生长得到的结果E，设其他连通分量C2与E存在交集I，若I/C2>0.8，则直接判定C2属于E所在的电极，从而C2不必再生长，且C2的Compstats(:,3)值与C1相同。 | ImageIn：输入的电极数据，通常为所有颅内连通分量区域生长后的结果，即函数AllInnerConCsGrow的输出ImageOut origin：用于阈值处理的初始图像，如regCT,electrode1（常用）等 ratio1：判断输入ImageIn的每一连通分量的像素总数占所有连通分量的平均像素数目的比例是否小于ratio1 ratio2：表示输入ImageIn的颅骨边界上的小连通分量向颅内电极降阈值生长直至其与颅内电极产生交集，且交集所含像素总数占该电极的像素总数必须大于ratio2倍，一旦满足这一条件时则立刻保存此时的区域生长结果seed，假设命名为seed_ratio2，seed_ratio2就是电极入点的修补结果 ratio3：表示输入ImageIn的颅骨边界上的小连通分量向颅内电极降阈值生长直至其与颅内电极产生交集，且交集所含像素总数占该电极的像素总数必须大于ratio3倍，满足这一条件则认为该颅骨边界上的小连通分量属于电极的一部分，即认为其是电极入点断开的连通分量之一 th：阈值下降程度，th=2表示相邻两次的阈值相差2 T0：阈值初值 conn：连通性 | ImageIn_pn：输入ImageIn的所有连通分量的像素总数 ImageOut：将输入ImageIn的颅骨边界上属于电极的但却与电极断开的小连通分量连接到电极上，同时去除颅骨边界上不属于电极的残余颅骨干扰后得到的结果 CompStats：输入ImageIn的颅骨边界上的小连通分量（可能属于电极，也可能是残余颅骨干扰）seed0的统计信息，是一个n*4的矩阵，n是小连通分量的数目 %CompStats(:,1)是每个颅骨边界上的小连通分量seed0在输入ImageIn中的连通分量编号 %CompStats(:,2)是对输入ImageIn的每个颅骨边界上的小连通分量seed0是否属于电极的判据，值为1表明“是”，值为0表明“否” %Compstats(:,3)是对输入ImageIn的每个颅骨边界上的小连通分量seed0是进行分类，Compstats(:,3)值相同的所有小连通分量被包含在编号等于该值的小连通分量的生长结果中，若值为0表示“不是电极” %CompStats(:,4)是输入ImageIn的每个颅骨边界上的小连通分量seed0区域生长的阈值终值 CompConCs：输入ImageIn的颅骨边界上的小连通分量seed0的修正结果，是一个4维数组 （1）如果第i个颅骨边界上的小连通分量seed0属于某一颅内电极，则CompConCs(:,:,:,i)等于向颅内区域生长直至大于ratio2时得到的结果seed_ratio2 （2）如果第i个颅骨边界上的小连通分量seed0不属于某一颅内电极，而是残余颅骨干扰，则CompConCs(:,:,:,i)=seed0
41 | ElecEnterpsCompletion3.m | 对输入ImageIn进行电极入点修正，即将颅骨边界上属于电极的但却与电极断开的小连通分量连接到电极上，同时去除颅骨边界上不属于电极的残余颅骨干扰，得到输出ImageOut 从【ElecEnterpsCompletion2.m】复制而来，与其区别为：ElecEnterpsCompletion3的输入没有ratio1，而多了mask和fignum，输出没有ImageIn_pn而多了InnerConC，label1和label2。 | ImageIn：输入的电极数据，通常为所有颅内连通分量区域生长后的结果，即函数AllInnerConCsGrow的输出ImageOut origin：用于阈值处理的初始图像，如regCT,electrode1（常用）,electrode1B=regCT.*brainmask等 mask：不包含颅骨边界的颅内区域掩模，如brainmask3，用于寻找完全位于颅骨边界上的连通分量 ratio2：表示输入ImageIn的颅骨边界上的小连通分量向颅内电极降阈值生长直至其与颅内电极产生交集，且交集所含像素总数占该电极的像素总数必须大于ratio2倍，一旦满足这一条件时则立刻保存此时的区域生长结果seed，假设命名为seed_ratio2，seed_ratio2就是电极入点的修补结果 ratio3：表示输入ImageIn的颅骨边界上的小连通分量向颅内电极降阈值生长直至其与颅内电极产生交集，且交集所含像素总数占该电极的像素总数必须大于ratio3倍，满足这一条件则认为该颅骨边界上的小连通分量属于电极的一部分，即认为其是电极入点断开的连通分量之一 th：阈值下降程度，th=2表示相邻两次的阈值相差2 T0：阈值初值 fignum：所画的第一张图片的序号 conn：连通性 | InnerConC：将输入ImageIn的完全位于颅骨边界上的连通分量去除后剩下的部分 label1：输入ImageIn中完全位于颅骨边界上的连通分量的编号，是列向量 label2：编号在label1中的像素总数少于600并且其被origin所包含的部分的像素数也小于200的连通分量的编号，是列向量，label2中的连通分量才可用于入点修补 ImageOut：将输入ImageIn的颅骨边界上属于电极的但却与电极断开的小连通分量连接到电极上，同时去除颅骨边界上不属于电极的残余颅骨干扰后得到的结果 CompStats：输入ImageIn的颅骨边界上的小连通分量（可能属于电极，也可能是残余颅骨干扰）seed0的统计信息，是一个n*4的矩阵，n是小连通分量的数目 %CompStats(:,1)是每个颅骨边界上的小连通分量seed0在输入ImageIn中的连通分量编号 %CompStats(:,2)是对输入ImageIn的每个颅骨边界上的小连通分量seed0是否属于电极的判据，值为1表明“是”，值为0表明“否” %Compstats(:,3)是对输入ImageIn的每个颅骨边界上的小连通分量seed0是进行分类，Compstats(:,3)值相同的所有小连通分量被包含在编号等于该值的小连通分量的生长结果中，若值为0表示“不是电极” %CompStats(:,4)是输入ImageIn的每个颅骨边界上的小连通分量seed0区域生长的阈值终值 CompConCs：输入ImageIn的颅骨边界上的小连通分量seed0的修正结果，是一个4维数组 （1）如果第i个颅骨边界上的小连通分量seed0属于某一颅内电极，则CompConCs(:,:,:,i)等于向颅内区域生长直至大于ratio2时得到的结果seed_ratio2 （2）如果第i个颅骨边界上的小连通分量seed0不属于某一颅内电极，而是残余颅骨干扰，则CompConCs(:,:,:,i)=seed0
42 | ElecEnterpsCompletion4.m | 对输入ImageIn进行电极入点修正，即将颅骨边界上属于电极的但却与电极断开的小连通分量连接到电极上，同时去除颅骨边界上不属于电极的残余颅骨干扰，得到输出ImageOut 从【ElecEnterpsCompletion3.m】复制而来，与其区别为：ElecEnterpsCompletion4的输入没有ratio2，输出没有CompConCs。同时还引入了主成分轴投影长度这一信息作为辅助判断颅骨边界上的小连通分量是否属于电极，若不属于还将其编号输出在下一步ConCJudge继续进行判断，使得判断更加准确。另外，ElecEnterpsCompletion4是通过ConnectTwoConC3把小连通分量连接到电极上，而不是直接把小连通分量的生长结果加入ImageOut。 | ImageIn：输入的电极数据，通常为所有颅内连通分量区域生长后的结果，即函数AllInnerConCsGrow的输出ImageOut origin：用于阈值处理的初始图像，如regCT,electrode1（常用）,electrode1B=regCT.*brainmask等 mask：不包含颅骨边界的颅内区域掩模，如brainmask3，用于寻找完全位于颅骨边界上的连通分量 ratio：表示输入ImageIn的颅骨边界上的小连通分量向颅内电极降阈值生长直至其与颅内电极产生交集，且交集所含像素总数占该电极的像素总数必须大于ratio倍，满足这一条件则认为该颅骨边界上的小连通分量属于电极的一部分，即初步认为其是电极入点断开的连通分量之一 th：阈值下降程度，th=2表示相邻两次的阈值相差2 T0：阈值初值 fignum：所画的第一张图片的序号 conn：连通性 | InnerConC：将输入ImageIn的完全位于颅骨边界上的连通分量去除后剩下的部分 label1：输入ImageIn中完全位于颅骨边界上的连通分量的编号，是列向量 label2：编号在label1中的像素总数少于1500的连通分量的编号，是列向量，label2中的连通分量才可用于入点修补 ImageOut：将输入ImageIn的颅骨边界上属于电极的但却与电极断开的小连通分量连接到电极上，同时去除颅骨边界上不属于电极的残余颅骨干扰后得到的结果 CompStats：输入ImageIn的颅骨边界上的小连通分量（可能属于电极，也可能是残余颅骨干扰）seed0的统计信息，是一个n*4的矩阵，n是小连通分量的数目 %CompStats(:,1)是每个颅骨边界上的小连通分量seed0在输入ImageIn中的连通分量编号 %CompStats(:,2)是对输入ImageIn的每个颅骨边界上的小连通分量seed0是否属于电极的判据，值为1表明“是”，值为0表明“否” %Compstats(:,3)是对输入ImageIn的每个颅骨边界上的小连通分量seed0是进行分类，Compstats(:,3)值相同的所有小连通分量被包含在编号等于该值的小连通分量的生长结果中，若值为0表示“不是电极” %CompStats(:,4)是输入ImageIn的每个颅骨边界上的小连通分量seed0区域生长的阈值终值
43 | SliceInRASC.m | 用slice和surf函数在RAS坐标系中画出输入三维体数据Volume的某一层切片，同时进行坐标轴、视角、视图大小等的设定 | Volume：输入三维体数据 VolumeRAS：输入三维体数据Volume（维度为m×n×s）对应的RAS坐标群（维度为4×n×m×s），是函数transform2RAS的输出RAS slicedim：所要查看的层的维度，如slicedim=1表示固定Volume的第1维度 slicenum：所要查看的层的标号，即第几层 cmap：colormap，即绘图颜色栏 RASWorldLimits：RAS世界坐标系范围，是一个六元素数组[Rmin,Rmax,Amin,Amax,Smin,Smax] | 无 | RAS坐标系中的画图函数
44 | IsosurfaceInRASC.m | 用isosurfacr和patch函数在RAS坐标系中实现输入体数据Volume的三维可视化，同时进行坐标轴、视角、视图大小等的设定 | Volume：输入三维体数据 VolumeRAS：输入三维体数据Volume（维度为m×n×s）对应的RAS坐标群（维度为4×n×m×s），是函数transform2RAS的输出RAS | 无
45 | Scatter3InRASC.m | 用plot3或者scatter3在RAS坐标系中画三维散点图，同时进行坐标轴、视角、视图大小等的设定 | Volume：输入三维体数据 VolumeRAS：输入三维体数据Volume对应的RAS坐标群，是函数transform2RAS的输出RAS color：体素点的颜色 patt：体素点的样式 RASWorldLimits：RAS世界坐标系范围，是一个六元素数组[Rmin,Rmax,Amin,Amax,Smin,Smax] | rasc：输入三维体数据Volume中体素灰度值非零点的ras坐标，为n*3的二维数组，第1~3列依次为r,a,s坐标，n为Volume中体素灰度值非零点的总数目
46 | Scatter3InRASC2.m | 用plot3或者scatter3在RAS坐标系中画三维散点图，同时进行坐标轴、视角、视图大小等的设定 | rasc：输入n*3的二维数组，第1、2、3列分别为r、a、s坐标，n为点的总数 VolumeRAS：输入rasc对应的RAS坐标群，是函数transform2RAS的输出RAS color：体素点的颜色 patt：体素点的样式 RASWorldLimits：RAS世界坐标系范围，是一个六元素数组[Rmin,Rmax,Amin,Amax,Smin,Smax] | 无
47 | Scatter3InRASC3.m | 用plot3或者scatter3在RAS坐标系中画三维散点图，同时进行坐标轴、视角、视图大小等的设定 | rasc：输入n*3的二维数组，第1、2、3列分别为r、a、s坐标，n为点的总数 RASWorldLimits：RAS世界坐标系范围，是一个六元素数组[Rmin,Rmax,Amin,Amax,Smin,Smax] color：体素点的颜色 patt：体素点的样式 | 无
48 | ConcEndpsDetection.m | 检测输入连通分量ConCi的两个端点，ConCi的第一主成分单点直线经过ConCi的所有像素中灰度值达最大值ratio倍的点集的索引均值中心p0 | ConCi：某一三维数组的某一连通分量 orig：未经过阈值处理的含有灰度值信息的初始图像，如electrode1 ratio：是值域为0~1的小数，ConCi的第一主成分单点直线经过ConCi的所有像素中灰度值达最大值ratio倍的点集的索引均值中心p0 range：输入ConCi的经过点p0的第一主成分单点直线超出ConCi两端的程度 | ConCi_gmtm：点p0，是三维体数据 ConCi_gmt_mean：点p0的下标索引，是1*3的二维数组 Cipca：ConCi的第一主成分单点线，其两端超出电极连通分量（PCAneighb3中的range），是三维体数据 Cipca_sub：Cipca的下标索引，是n*3的二维数组，n是Cipca的像素总数 Cipca_neighb：e12Cpca的前后左右4领域（不包括上下），是三维体数据 Cipca_neighb_sub：Cipca_neighb的下标索引，是n*3的二维数组，n是Cipca_neighb的像素总数 Ciendpoints：ConCi的两个端点，是三维体数据 Ciendpoints_sub：Ciendpoints的下标索引，是2*3的二维数组 | 连通分量端点提取、归属判别和连接函数
49 | ConcEndpsDetection2.m | 检测输入连通分量ConCi的两个端点，ConCi的第一主成分单点直线输入的点p0 | ConCi：某一三维数组的某一连通分量 p0：第一主成分方向所在直线经过的点的下标索引，也是主成分空间的原点，为1*3的向量 range：输入ConCi的经过点p0的第一主成分单点直线超出ConCi两端的程度 | Cipca：ConCi的第一主成分单点线，其两端超出电极连通分量（PCAneighb3中的range），是三维体数据 Cipca_sub：Cipca的下标索引，是n*3的二维数组，n是Cipca的像素总数 Cipca_neighb：e12Cpca的前后左右4领域（不包括上下），是三维体数据 Cipca_neighb_sub：Cipca_neighb的下标索引，是n*3的二维数组，n是Cipca_neighb的像素总数 Ciendpoints：ConCi的两个端点，是三维体数据 Ciendpoints_sub：Ciendpoints的下标索引，是2*3的二维数组
50 | ConCJudge.m | 判断连通分量ConCj是否属于连通分量ConCi所在的电极 | ConCj：某一三维数组的某一连通分量j，通常是待判别的连通分量，即判断ConCj是否属于ConCi所在的电极 ConCi：某一三维数组的某一连通分量i,通常是某一电极或某一电极的一部分 Ciendpoints_sub：ConCi的两个端点的下标索引，是2*3的二维数组，即函数ConcEndpsDetection的输出结果 p0：第一主成分方向所在直线经过的点的下标索引，也是主成分空间的原点，为1*3的向量，该输入缺省时p0为ConCi的像素下标索引均值中心点 | Pcloser：ConCj的所有像素点中，距离ConCi的两个端点Ciendpoints_sub所在直线最近的点的1*3下标索引 Qcloser：ConCi的两个端点Ciendpoints_sub中，距离ConCj较近的一个，是1*3的下标索引 D_P2Q1Q2：连通分量ConCj中每一个像素点到ConCi的两个端点Ciendpoints_sub所在直线的距离，是一个n*1的数组，n是ConCj的像素总数 D_Cc2Q1Q2：连通分量ConCj的中心（像素下标索引均值）到ConCi的两个端点Ciendpoints_sub所在直线的距离 D_ConCj2Qcloser：连通分量ConCj中每一个像素点到ConCi的近端点Qcloser的距离，是一个n*1的数组，n是ConCj的像素总数 ConCi_coeff：连通分量ConCi进行pca运算得到的输出coeff，为3行3列 ConCi_explained：连通分量ConCi进行pca运算得到的输出explained，为3行1列 ConCj_coeff：连通分量ConCj进行pca运算得到的输出coeff，为3行3列ConCj_explained：连通分量ConCj进行pca运算得到的输出explained，为3行1列 pcadiff：ConCi_coeff1(ConCi_coeff的第一列)和ConCj_coeff1(ConCj_coeff的第一列)之间的欧氏距离，用于衡量ConCi和ConCj的三个主成分方向的差异性 iscolinear：iscolinear=1则表明，在ConCi的第一主成分所在直线方向上，ConCj完全位于ConCi的前方或者后方 judge：judge=1则表明ConCj属于ConCi所在的电极
51 | ConCJudge1.m | 判断连通分量ConCj是否属于连通分量ConCi所在的电极 | ConCj：某一三维数组的某一连通分量j，通常是待判别的连通分量，即判断ConCj是否属于ConCi所在的电极 ConCi：某一三维数组的某一连通分量i,通常是某一电极或某一电极的一部分 Ciendpoints_sub：ConCi的两个端点的下标索引，是2*3的二维数组，即函数ConcEndpsDetection的输出结果 p0：第一主成分方向所在直线经过的点的下标索引，也是主成分空间的原点，为1*3的向量，该输入缺省时p0为ConCi的像素下标索引均值中心点 | Pcloser：ConCj的所有像素点中，距离ConCi的两个端点Ciendpoints_sub所在直线最近的点的1*3下标索引 Qcloser：ConCi的两个端点Ciendpoints_sub中，距离ConCj较近的一个，是1*3的下标索引 %D_P2Q1Q2：连通分量ConCj中每一个像素点到ConCi的两个端点Ciendpoints_sub所在直线的距离，是一个n*1的数组，n是ConCj的像素总数 D_Cc2Q1Q2：连通分量ConCj的中心（像素下标索引均值）到ConCi的两个端点Ciendpoints_sub所在直线的距离 D_ConCj2Qcloser：连通分量ConCj中每一个像素点到ConCi的近端点Qcloser的距离，是一个n*1的数组，n是ConCj的像素总数 iscolinear：iscolinear=1则表明，在ConCi的第一主成分所在直线方向上，ConCj完全位于ConCi的前方或者后方 judge：judge=1则表明ConCj属于ConCi所在的电极
52 | ConCJudge2.m | 判断连通分量ConCj是否属于连通分量ConCi所在的电极 | ConCj：某一三维数组的某一连通分量j，通常是待判别的连通分量，即判断ConCj是否属于ConCi所在的电极 ConCi：某一三维数组的某一连通分量i,通常是某一电极或某一电极的一部分 D_ConCj2Qcloser：连通分量ConCj中每一个像素点到ConCi的近端点Qcloser的距离，是一个n*1的数组，n是ConCj的像素总数 p0：第一主成分方向所在直线经过的点的下标索引，也是主成分空间的原点，为1*3的向量，该输入缺省时p0为ConCi的像素下标索引均值中心点 | ConCi_coeff：连通分量ConCi进行pca运算得到的输出coeff，为3行3列 ConCi_explained：连通分量ConCi进行pca运算得到的输出explained，为3行1列 ConCj_coeff：连通分量ConCj进行pca运算得到的输出coeff，为3行3列 ConCj_explained：连通分量ConCj进行pca运算得到的输出explained，为3行1列 pcadiff：ConCi_coeff1(ConCi_coeff的第一列)和ConCj_coeff1(ConCj_coeff的第一列)之间的欧氏距离，用于衡量ConCi和ConCj的三个主成分方向的差异性 iscolinear：iscolinear=1则表明，在ConCi的第一主成分所在直线方向上，ConCj完全位于ConCi的前方或者后方 judge：judge=1则表明ConCj属于ConCi所在的电极
53 | ConnectTwoConC.m | 连接两个连通分量ConCi和ConCj，即把输入的两点Pcloser和Qcloser连接起来 | ConCj：某一三维数组的某一连通分量j，通常是经过判别确定了其属于ConCi所在电极的连通分量 ConCi：某一三维数组的某一连通分量i,通常是某一电极或某一电极的一部分 Pcloser：ConCj的所有像素点中，距离ConCi的两个端点Ciendpoints_sub所在直线最近的点的1*3下标索引 Qcloser：ConCi的两个端点Ciendpoints_sub中，距离ConCj较近的一个，是1*3的下标索引 | connect：ConCi和ConCj之间的单点线连接，是三维体数据 connect_sub：connect的下标索引，为n*3的二维数组，n为connect的像素总数 connect_neighb：connect的上下左右前后六邻域 connect_neighb_sub：connect_neighb的下标索引，为n*3的二维数组，n为connect_neighb的像素总数 VolumeOut：VolumeOut=logical(ConCi+ConCj+connect)，即为ConCi和ConCj的连接结果
54 | ConnectTwoConC2.m | 连接两个连通分量ConCi和ConCj，即把输入的ConCi和ConCj的两个中点连接起来 | ConCi：属于某一电极的第一个连通分量，是三维数组 ConCj：属于某一电极的第二个连通分量，是三维数组 type：连通分量的连接方式，type=1时VolumeOut=logical(ConCi+ConCj+connect_neighb);type=2时VolumeOut=logical(ConCi+ConCj+connect) | connect：ConCi和ConCj之间的单点线连接，是三维体数据 connect_sub：connect的下标索引，为n*3的二维数组，n为connect的像素总数 connect_neighb：connect的上下左右前后六邻域 connect_neighb_sub：connect_neighb的下标索引，为n*3的二维数组，n为connect_neighb的像素总数 VolumeOut：VolumeOut=logical(ConCi+ConCj+connect_neighb)，即为ConCi和ConCj的连接结果
55 | ConnectTwoConC3.m | 把输入的连通分量ConCj连接到ConCi上，即把ConCj的中点C1与ConCi中离C1最近的像素点C2连接起来 | ConCi：属于某一电极的第一个连通分量，是三维数组 ConCj：属于某一电极的第二个连通分量，是三维数组 type：连通分量的连接方式，type=1时VolumeOut=logical(ConCi+ConCj+connect_neighb);type=2时VolumeOut=logical(ConCi+ConCj+connect) | connect：ConCi和ConCj之间的单点线连接，是三维体数据 connect_sub：connect的下标索引，为n*3的二维数组，n为connect的像素总数 connect_neighb：connect的上下左右前后六邻域 connect_neighb_sub：connect_neighb的下标索引，为n*3的二维数组，n为connect_neighb的像素总数 VolumeOut：VolumeOut=logical(ConCi+ConCj+connect_neighb)，即为ConCi和ConCj的连接结果
56 | MakeLine.m | 对三维空间中的P点和Q点，在P,Q两点之间生成直线 | P：P点，是1*3的行向量，是下标索引[row,column,slice] Q：Q点，是1*3的行向量，是下标索引[row,column,slice] | connect_sub：P点和Q点之间的连线connect的下标索引，为n*3的二维数组，n为connect的像素总数 connect_neighb_sub：P点和Q点之间的连线connect的上下左右前后六邻域connect_neighb的下标索引，为n*3的二维数组，n为connect_neighb的像素总数 | 三维空间中线段生成函数
57 | MakeLine2.m | 对三维空间中的P点和Q点，在P,Q两点之间生成直线 | P：P点，是1*3的行向量，是下标索引[row,column,slice] Q：Q点，是1*3的行向量，是下标索引[row,column,slice] VolumeSize：P点和Q点之间的连线所在三维体数据的空间大小，是1*3的行向量[RowNum,ColumnNum,SliceNum]，即[行数，列数，层数] | connect：P点和Q点之间的连线 connect_sub：connect的下标索引，为n*3的二维数组，n为connect的像素总数 connect_neighb：P点和Q点之间的连线connect的上下左右前后六邻域 connect_neighb_sub：connect_neighb的下标索引，为n*3的二维数组，n为connect_neighb的像素总数
58 | ConCElecenter.m | 寻找输入连通分量conc的电极入点ces_all | conc：某一电极的某一连通分量，是三维数组 maskedge：颅骨边界，通常是brainmask_edge2 origin：未经阈值处理的初始图像，此处通常是未去除颅外干扰的regCT mask：大脑掩模（通常是brainmask2） T0：本函数中对origin进行统一阈值处理时所使用的阈值 conn：连通性 fignum：所画的第一张图片的序号 | ces_all：输入连通分量conc的电极入点，在本函数中输入conc应该均只有一个电极入点 | 电极入点搜索函数
59 | ConnectionJudge.m | 判断输入的某一连通分量conc是否由两根电极连在一起 | conc：输入的怀疑由两根电极连在一起的某一连通分量，是三维数组 maskedge：颅骨边界，通常是brainmask_edge2 origin：未经阈值处理的初始图像，此处通常是未去除颅外干扰的regCT mask：大脑掩模（通常是brainmask2） T0：阈值初值，也就是对origin进行统一阈值处理时所使用的阈值 conn：连通性 fignum：所画的第一张图片的序号 | ces1：输入连通分量conc与颅骨边界maskedge的第一个交集，也是第一根电极的入点，是三维体数据 ces2：输入连通分量conc与颅骨边界maskedge的第二个交集，也是第二根电极的入点，是三维体数据 judge：judge=1表明输入连通分量conc确实是由两根电极连在一起 | 错连电极判定和拆分函数
60 | ConnectionJudge2.m | 判断输入的某一连通分量conc是否由两根电极连在一起 与【ConnectionJudge.m】的区别是： ConnectionJudge2去除了主成分分析的辅助判断，因为该辅助判断反而可能造成误判。 | conc：输入的怀疑由两根电极连在一起的某一连通分量，是三维数组 maskedge：颅骨边界，通常是brainmask_edge2 origin：未经阈值处理的初始图像，此处通常是未去除颅外干扰的regCT mask：大脑掩模（通常是brainmask2） T0：阈值初值，也就是对origin进行统一阈值处理时所使用的阈值 conn：连通性 fignum：所画的第一张图片的序号 | ces1：输入连通分量conc与颅骨边界maskedge的第一个交集，也是第一根电极的入点，是三维体数据 ces2：输入连通分量conc与颅骨边界maskedge的第二个交集，也是第二根电极的入点，是三维体数据 judge：judge=1表明输入连通分量conc确实是由两根电极连在一起
61 | ConnectionJudge3.m | 判断输入的某一连通分量conc是否由两根电极连在一起 在【ConnectionJudge2.m】的基础上进行改进，与ConnectionJudge2.m的区别是： ConnectionJudge2对由于maskedge的边缘不连续不光滑性而产生的零散小像素点较为敏感，ConnectionJudge3对此进行改进，具有很好的判断准确性。 | conc：输入的怀疑由两根电极连在一起的某一连通分量，是三维数组 maskedge：颅骨边界，通常是brainmask_edge2 origin：未经阈值处理的初始图像，此处通常是未去除颅外干扰的regCT mask：大脑掩模（通常是brainmask2） T0：阈值初值，也就是对origin进行统一阈值处理时所使用的阈值 conn：连通性 fignum：所画的第一张图片的序号 | ces1：输入连通分量conc与颅骨边界maskedge的第一个交集，也是第一根电极的入点，是三维体数据 ces2：输入连通分量conc与颅骨边界maskedge的第二个交集，也是第二根电极的入点，是三维体数据 judge：judge=1表明输入连通分量conc确实是由两根电极连在一起
62 | ConnectionJudge4.m | 判断输入的某一连通分量conc是否由两或两根以上的电极连在一起 在【ConnectionJudge3.m】的基础上进行改进，与ConnectionJudge3.m的区别是： ConnectionJudge3只能判断是否有两根电极连在一起，ConnectionJudge4可以判断有多少根电极连在了一起（两或两根以上） | conc：输入的怀疑由两或两根以上的电极连在一起的某一连通分量，是三维数组 maskedge：颅骨边界，通常是brainmask_edge2 origin：未经阈值处理的初始图像，此处通常是未去除颅外干扰的regCT mask：大脑掩模（通常是brainmask2） T0：本函数中对origin进行统一阈值处理时所使用的阈值 conn：连通性 fignum：所画的第一张图片的序号 | ces_all：输入连通分量conc的全部电极入点，是四维数组，ces_all(:,:,:,i)是第i个电极入点 cesn：电极入点总数，是一个标量数值 judge：judge=1表明输入连通分量conc确实是由两或两根以上的电极连在一起
63 | ConnectionJudge5.m | 判断输入的某一连通分量conc是否由两或两根以上的电极连在一起 在【ConnectionJudge4.m】的基础上进行改进，ConnectionJudge5修复了一些bug，并且更省时。 | conc：输入的怀疑由两或两根以上的电极连在一起的某一连通分量，是三维数组 maskedge：颅骨边界，通常是brainmask_edge2 origin：未经阈值处理的初始图像，此处通常是未去除颅外干扰的regCT mask：大脑掩模（通常是brainmask2） T0：本函数中对origin进行统一阈值处理时所使用的阈值 conn：连通性 fignum：所画的第一张图片的序号 | ces_all：输入连通分量conc的全部电极入点，是四维数组，ces_all(:,:,:,i)是第i个电极入点 cesn：电极入点总数，是一个标量数值，默认值为1 judge：judge=1表明输入连通分量conc确实是由两或两根以上的电极连在一起
64 | DisconnectTwoConC.m | 将由两根电极连在一起的连通分量conc分开 | conc：经ConnectionJudge判定是由两根电极连在一起的某一连通分量，是三维数组 maskedge：颅骨边界，通常是brainmask_edge2 ces1：输入连通分量conc与颅骨边界maskedge的第一个交集，也是第一根电极的入点，是三维体数据 ces2：输入连通分量conc与颅骨边界maskedge的第二个交集，也是第二根电极的入点，是三维体数据 origelec：regCT去除颅外干扰和阈值处理后得到的初步电极结果，通常是electrode2,electrode2B等 conn：连通性 fignum：所画的第一张图片的序号 | E1concs：E1concs等于ces1加上origelec中属于第一根电极的所有连通分量，是三维体数据 E2concs：E2concs等于ces2加上origelec中属于第二根电极的所有连通分量，是三维体数据
65 | DisconnectConCs.m | 将由三或三根以上的电极连在一起的连通分量conc分开 | conc：经ConnectionJudge判定是由三或三根以上的电极连在一起的某一连通分量，是三维数组 maskedge：颅骨边界，通常是brainmask_edge2 ces_all：输入连通分量conc与颅骨边界maskedge的全部交集，也即全部电极入点，是四维数组，ces_all(:,:,:,i)是第i个电极入点cesi origelec：regCT去除颅外干扰和阈值处理后得到的初步电极结果，通常是electrode2,electrode2B等 conn：连通性 fignum：所画的第一张图片的序号 | Eallconcs：是一个N*1的元胞数组，N是电极总数，每一个元胞数组Eallconcs{i}等于cesi加上origelec中属于第i电极的所有连通分量，Eallconcs{i}是三维体数据
66 | ConnectConCsToElectrode.m | 将构成一根电极的所有连通分量连接起来形成一根电极 | Econcs：构成一根电极的所有连通分量，是三维体数据 conn：连通性 type：连通分量的连接方式，type=1时E=logical(E+connect_neighb);type=2时E=logical(E+connect) | E：所有连通分量连接起来后得到的电极，是三维体数据
67 | ImcloseJudge.m | 判断是否需要对电极（通常是还未去除颅骨边界的electrode2）进行闭操作 | VolumeIn：输入的三维体数据，通常是去除了颅骨边界后的初步电极提取结果electrode4 ElecNum：该患者的颅内电极总数，该值需要由医生交互输入 conn：连通性 | judge：judge=1则表明需要对电极（通常是还未去除颅骨边界的electrode2）执行闭操作；judge=0时则表明不能进行闭操作 r：当judge=1时，r是对电极（通常是还未去除颅骨边界的electrode2）执行闭操作时使用的球形结构元的最佳半径；当judge=0时r无意义 VIclose_nrec：输入VolumeIn每次进行闭操作后的结果VIclose的连通分量数目VIclose_n的记录，是一个列向量 | 闭操作判断函数
68 | RenameSheet.m | 生成excel表格，并对表格的sheet名称进行修改 | FileName：生成的excel表格的文件名称 SheetName：生成的excel表格中的sheet表的名称 | 无 | 表格生成函数